Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

| Nazwa firmy wiodącej |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Pozostali członkowie konsorcjum1): |  |
| Telefon, faks |  |
| Regon, NIP |  |

- Dotyczy oferty składanej przez konsorcjum. Podwykonawca nie jest uważany za członka konsorcjum.

- Niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia:

Dostawa samodzielnego systemu oczyszczania rozpuszczalników dla Centrum Materiałów Polimerowych Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34

- Za wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym 
nr 5/2020 oferujemy następującą cenę (w PLN):

| Netto: | Cyfrowo: |
| --- | --- |
| Słownie: |
| Podatek VAT | Cyfrowo: |
| Słownie: |
| Brutto: | Cyfrowo: |
| Słownie: |
| Producent, typ, model: |

Powyższe ceny obejmuje koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty ponoszone przez Wykonawcę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego nr 5/2020 i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy konieczne  informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Zapytaniu ofertowym przedmiotowego postępowania.

- Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczam, że podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

- Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców*

* niepotrzebne skreślić

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

………………………..........................................................................................................................

- Osoba upoważniona do kontaktów:

imię i nazwisko .....................................................................

tel/faks: .................................................................................

- Osoby uprawnione do podpisywania oferty/zawarcia umowy:

| Zakres umocowania | Imię i nazwisko | Stanowisko |
| --- | --- | --- |
| Podpisanie oferty |  |  |
| Zawarcie umowy |  |  |

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

| ………………………….. | ……………………………………….. | ………………………………. |
| --- | --- | --- |
| (data) | Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy | (podpis i pieczęć) |

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (należy przekreślić oświadczenie).

Załącznik do formularza ofertowego

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH

|  | Parametry minimalne Samodzielny system oczyszczania rozpuszczalników. | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samodzielny system oczyszczania rozpuszczalników o budowie modułowej, gotowy do rozbudowy o kolejne jednostki System wyposażony w niezależne podłączenie gazu procesowego oraz linii próżniowej ze stali nierdzewnej dla kolejnych systemów Modułowość systemu zapewnia rozbudowę szeregową o kolejne jednostki Rozmiar systemu nie większy niż: 305 mm W x 441 mm D x 1945mm H (+/- 10mm) Filtr: 7 um Regulator niskociśnieniowy Orurowanie, połączenia, zawory wykonane ze stali nierdzewnej 304 System wyposażony w niezbędne połączenia do zbiornika gazu procesowego System musi mieć możliwość działania w układzie 4 jednostek dozujących rozpuszczalniki lub w 2 układach niezależnych(samodzielnych) dozujących po dwa różne rozpuszczalniki. |  |  |
| 2. | Blok zaworów zachowany w obudowie systemu System regulacji przepływu gazu oraz ciśnienia dla rozpuszczalnika System uniemożliwia kontaminację parami rozpuszczalników oraz ekspozycji bloku zaworów na zbyt duże ciśnienia Regulator ciśnienia pozwala na kontrolowanie przepływu gazu oraz ciśnienia przy napełnianiu naczyń szklanych np. kolby System umożliwia usunięcie O2 i H2O z rozpuszczalników w układzie zamkniętym w atmosferze gazu obojętnego o czystości min. 99.99% System do puryfikacji przygotowany do rozbudowy o 4 kolejne niezależne jednostki oczyszczania |  |  |
| 3. | Kolumna rozpuszczalników w formie gotowej do pracy, w układzie systemu 1 kolumna na jeden rozpuszczalnik - oczyszczanie rozpuszczalników na zasadzie filtracji Parametry oraz właściwości pojedynczej kolumny Pojemność 0,5 L Kolumna wykonana ze stali nierdzewnej Wymiary nie mniejsze: 63.0 mm OD x 177.5 mm L Układ pojedynczy Zawór trójdrożny w standardzie Swagelok, ¼” stal nierdzewna na wejściu oraz wyjściu kolumny Zawory umożliwiają łatwą wymianę kolumny oraz diagnozę przepływu rozpuszczalnika Zawory przystosowane to podłączenia niezależnej linii do przelania kolumny rozpuszczalnikiem lub przedmuchu gazem procesowym Zdolność oczyszczania dla rozpuszczalnika nie więcej niż 100L Wykonawca zobowiązuje się do osuszenia kolumny oraz regenerację za pomocą rękawa grzewczego nieodpłatnie w czasie trwania gwarancji Kolumny wykonane ze stali nierdzewnej 304 |  |  |
| 4. | Układ dozowania rozpuszczalników po procesie puryfikacji Konstrukcja musi zapewniać łatwy i ergonomiczny etap pozyskiwania rozpuszczalników Układ musi posiadać pojedynczy iglicowy zawór dozowania rozpuszczalnika Zawór zainstalowany na przednim panelu obudowy systemu Układ musi posiadać pojedynczy, wielopozycyjny (min. 5-cio drożny) zawór wstępny: I linia główna od strony kolumny – zasilanie rozpuszczalnikiem II pozycja od strony układu pompy próżniowej – odpompowanie III pozycja od strony zasilania gazem roboczym- przedmuch gazem roboczym IV pozycja – otwarcie linii przesyłającej rozpuszczalnik V pozycja – zamknięcie zaworu Zawór zainstalowany na przednim panelu obudowy systemu Układ musi mieć możliwość wyposażenia w wymienne głowice dozujące typu quick-release dla łatwego demontażu |  |  |
| 5. | System musi zawierać kompaktową obudowę z otwieranym panelem górnym Obudowa musi być przystosowana do umieszczenia w niej zbiornika na rozpuszczalnik Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej Objętość min. 4L Zbiornik musi być wyposażony w zawór typu szybko-złącze do łatwego odłączenia z linii i wyjęcia zbiornika z obudowy systemu |  |  |
| 6. | Projekt ramy i obudowy musi zapewniać pewne i wydajne uziemienie na wypadek przepięć elektrycznych |  |  |
| 7. | Układ kolumny, zawór wstępny oraz zawór do dozowania rozpuszczalnika musi być zlokalizowany na frontowym panelu systemu dla łatwego dostępu przez operatora Umiejscowienie kolumny musi umożliwiać łatwą regenerację/osuszenie (np. w przypadku konieczności zmiany rozpuszczalnika) oraz diagnozę przepływu rozpuszczalnika przez układ Orurowanie :1/4” stal nierdzewna 304 |  |  |
| 8. | Dwie pompy próżniowe membranowe odporne na opary rozpuszczalników organicznych typu THF, chlorek metylenu, toluen Przepływ min. 20L/min Próżnia końcowa min. 7.5 mbar Zasilanie do pompy membranowej: 230V/50Hz |  |  |
| 9. | System musi być wyposażony w manometry umożliwiające kontrolę poprawności działania |  |  |
| 10. | System całkowicie szczelny uniemożliwiający przedostawanie się oparów rozpuszczalników do atmosfery laboratorium |  |  |
| 11. | Urządzenie powinno osuszać rozruszniki do poziomu zawilgocenia min.: -THF: 7 ppm -Dichlorometan: 2 ppm -Toluen: 2 ppm -DMSO: 30 ppm |  |  |
| 12. | Waga całkowita urządzenia suchego maksimum 300kg |  |  |
| 13. | Półka pod urządzenie - nastawka na stół laboratoryjny |  |  |
| 14. | Certyfikat CE |  |  |
| 15. | Gwarancja: minimum 24 miesiące –parametr oceniany |  |  |
| 16. | Uruchomienie urządzenia: Do dwóch tygodni od podpisania umowy Wykonawca wyspecyfikuje materiały konieczne do uruchomienia i rozpoczęcia użytkowania, które ma zabezpieczyć Zamawiający (takie jak gaz procesowy, ilość i jakość rozpuszczalników) oraz wymogi techniczne, które musi spełniać miejsce usytuowania stanowiska (potrzebne przyłącza elektryczne itp.). Wykonawca przygotuje SPSa do rozpuszczalników: THF, Dichlorometan, Toluen, DMSO |  |  |
| 17. | Bezpłatne szkolenie Po uruchomieniu systemu Wykonawca musi przeszkolić wybrane osoby Zamawiającego (minimum 2 osoby) w zakresie obsługi. Szkolenie odbędzie się najpóźniej w terminie 3 tygodni od dnia dostarczenia urządzenia |  |  |
| 18. | Warunki gwarancji i serwisu Wykonawca musi dysponować niezbędnym wyposażeniem do procesu regeneracji kolumn poprzez wygrzewanie dedykowanym kołnierzem grzewczym. Usługa regeneracji kolumn musi być przeprowadzona nie później niż 3 dni od momentu zgłoszenia oraz bezpłatna w okresie czasu trwania gwarancji urządzenia (gaz procesowy zapewniony przez Zamawiającego). Gwarancja na dostarczony przedmiot umowy minimum 24 miesiące od momentu odbioru przez Zamawiającego. Każdy dodatkowy miesiąc gwarancji będzie parametrem ocenianym. Czas reakcji serwisu na wezwanie Zamawiającego najpóźniej do 5 dni roboczych tj. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin oraz ustalenia rodzaju usterki w ciągu 5 dni roboczych po zgłoszeniu faksem lub e-mailem wady (awarii). |  |  |
|  | Parametry oceniane |  |  |
| 19. | Dodatkowa gwarancja powyżej 24 miesięcy |  | Gwarancja 24 miesiące: 0 pkt Dodatkowy miesiąc gwarancji: 2 pkt (do maksymalnie 40 pkt) |

………………………………                         ………………………………………………                                         ……………………………………..

(data)                                            Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-                                  (podpis i pieczęć)

ych do reprezentacji Wykonawc