Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

| Nazwa firmy wiodącej |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Pozostali członkowie konsorcjum1): |  |
| Telefon, faks |  |
| Regon, NIP |  |

- Dotyczy oferty składanej przez konsorcjum. Podwykonawca nie jest uważany za członka konsorcjum.

- Niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia:

Dostawa zestawu do przechowywania próbek w ciekłym azocie  dla Centrum Materiałów Polimerowych Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34

- Za wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym 
nr 9/2020 oferujemy następującą cenę (w PLN):

| Netto: | Cyfrowo: |
| --- | --- |
| Słownie: |
| Podatek VAT | Cyfrowo: |
| Słownie: |
| Brutto: | Cyfrowo: |
| Słownie: |
| Producent, typ, model: |

Powyższe ceny obejmuje koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty ponoszone przez Wykonawcę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego nr 9/2020 i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy konieczne  informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Zapytaniu Ofertowym przedmiotowego postępowania.

- Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczam, że podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

- Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców*

* niepotrzebne skreślić

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

……………………….....................................................................................................................

- Osoba upoważniona do kontaktów:

imię i nazwisko .....................................................................

tel/faks: .................................................................................

- Osoby uprawnione do podpisywania oferty/zawarcia umowy:

| Zakres umocowania | Imię i nazwisko | Stanowisko |
| --- | --- | --- |
| Podpisanie oferty |  |  |
| Zawarcie umowy |  |  |

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

| ………………………….. | ……………………………………….. | ………………………………. |
| --- | --- | --- |
| (data) | Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy | (podpis i pieczęć) |

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (należy przekreślić oświadczenie).

Załącznik do formularza ofertowego

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH

| 1. | Zestaw do przechowywania próbek w ciekłym azocie Parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Objętość LN2: 35l |  |  |
|  | Statyczny czas utrzymywania: 130 dni |  |  |
|  | Czas pracy: 80 dni |  |  |
|  | Szybkość parowania (litry/dni): 0,27 |  |  |
|  | Ilość stetaży na pudełka: 6 |  |  |
|  | Maksymalna ilość pudełek: 30 |  |  |
|  | Maksymalna ilość przechowywanych probówek (2 mL) – 750 |  |  |
|  | Podstawa na kółkach ze stali nierdzewnej szczotkowanej SS316 z 2 hamowanymi kołami |  |  |
|  | Zbiornik musi posiadać specjalny system zamykania umożliwiający zabezpieczenie zbiornika od osób trzecich. System ten musi umożliwiać zdalną lokalizację zbiornika. |  |  |
|  | Zbiornik musi być wyposażony w alarm niskiego poziomu ciekłego azotu. Alarm: Monitoruje wartości w czasie rzeczywistym z dowolnego rejestratora, wysyła e-maile z ostrzeżeniami na maksymalnie 5 różnych adresów w przypadku przekroczenia górnej lub dolnej granicy temperatury, zapewnia dostęp do danych z dowolnego komputera poprzez serwer FTP (udostępniany za darmo), wyświetlania ostrzeżenia na monitorze komputera |  |  |
|  | Możliwość podpięcia dialera telefonicznego lub urządzania alarmowego dźwiękowego lub lampki |  |  |
|  | Wyświetlacz wskazuje temperaturę w czasie rzeczywistym oraz powiadamia o ewentualnym alarmie, |  |  |
|  | Kilka zbiorników może pracować w tym samym oprogramowaniu. |  |  |
|  | Możliwość monitorowania punktów pomiarowych poprzez sieć VPN |  |  |
|  | Kontrola bieżących parametrów mierzonych i automatyczne pobieranie danych zarejestrowanych w pamięci, |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny w Polsce. |  |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |  |
|  | Bezpłatne szkolenie i montaż W ciągu 3-5 miesięcy od dostarczenia urządzenia Wykonawca zamontuje urządzanie i przeszkoli wybrane przez Zamawiającego osoby (minimum 2 osoby) w zakresie obsługi. |  |  |

………………………………                         ………………………………………………                                         ……………………………………..

(data)                                            Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-                                  (podpis i pieczęć)

ych do reprezentacji Wykonawcy