Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

| Nazwa firmy wiodącej |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Pozostali członkowie konsorcjum1): |  |
| Telefon, faks |  |
| Regon, NIP |  |

- Dotyczy oferty składanej przez konsorcjum. Podwykonawca nie jest uważany za członka konsorcjum.

- Niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia:

Dostawa fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego z systemem obrazowania dla Centrum Materiałów Polimerowych Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34

- Za wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym 
nr 2/2021 oferujemy następującą cenę (w PLN):

| Netto: | Cyfrowo: |
| --- | --- |
| Słownie: |
| Podatek VAT | Cyfrowo: |
| Słownie: |
| Brutto: | Cyfrowo: |
| Słownie: |
| Producent, typ, model: |

Powyższe ceny obejmuje koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty ponoszone przez Wykonawcę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego nr 2/2021 i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy konieczne  informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Zapytaniu Ofertowym przedmiotowego postępowania.

- Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczam, że podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

- Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców*

* niepotrzebne skreślić

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

………………………..........................................................................................................................

- Osoba upoważniona do kontaktów:

imię i nazwisko .....................................................................

tel/faks: .................................................................................

- Osoby uprawnione do podpisywania oferty/zawarcia umowy:

| Zakres umocowania | Imię i nazwisko | Stanowisko |
| --- | --- | --- |
| Podpisanie oferty |  |  |
| Zawarcie umowy |  |  |

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

| ………………………….. | ……………………………………….. | ………………………………. |
| --- | --- | --- |
| (data) | Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy | (podpis i pieczęć) |

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (należy przekreślić oświadczenie).

Załącznik do formularza ofertowego

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH

| 1. | Fluorescencyjny mikroskop odwrócony z systemem obrazowania. Parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Baza mikroskopu w konstrukcji odwróconej |  |  |
|  | System optyczny: korygowany do nieskończoności Nikon CFI60 |  |  |
|  | Techniki obserwacji: jasne pole, kontrast fazowy, epi-fluorescencja |  |  |
|  | Oświetlenie: Światło przechodzące: zintegrowana z bazą mikroskopu, odchylana do tyłu kolumna z wbudowanym oświetlaczem LED światła przechodzącego z wbudowaną matrycą multisoczewek ogniskujących typu „oko muchy” (Fly-Eye), pozwalający uzyskać równomierne neutralne białe oświetlenie w całym polu widzenia Światło odbite- fluorescencyjne: wolnostojący oświetlacz do epifluorescencji w technologii LED, doprowadzenie światła do modułu epifluorescencji mikroskopu za pomocą światłowodu, regulacja natężenia światła wzbudzającego w zakresie 0-100%, z krokiem co 1% |  |  |
|  | Tubus: Nasadka o pochyleniu tubusów okularowych pod kątem 35 stopni i regulacją rozstawu, typu Siedentopf; Tor optyczny kamery ze zwrotnicą podziału światła okulary/port kamery 0/100 : 80/20 (%), Okulary: komplet okularów o powiększeniu 10x i polu widzenia o średnicy min. 22 mm, gumowe muszle oczne, regulacja dioptryjna, możliwość montażu mikrometrów okularowych |  |  |
|  | Mechanizm regulacji ostrości: Wbudowany w bazę mikroskopu mechanizm regulacji ostrości (ruch w osi Z) poprzez ruch rewolweru obiektywowego w pionie, obustronne pokrętła makro i mikro regulacji ostrości (przesuw mikro: 0,1 mm na obrót pokrętła). Funkcja blokowania maksymalnej wysokości ruchu rewolweru obiektywowego. |  |  |
|  | Rewolwer obiektywowy: sześciogniazdowy, ze szczelinami na pryzmaty do kontrastu Nomarskiego (możliwość rozbudowy), zintegrowany z bazą mikroskopu. |  |  |
|  | Obiektywy korygowane do nieskończoności, o długości optycznej minimum 60 mm i parametrach: Plan Fluor 4X min. N.A. 0.13, min. W.D. 16,4 mm ( kontrast fazowy ) Plan Fluor 10X, min. N.A. 0.30, min. W.D. 15.2 mm, Ph1 (kontrast fazowy) Plan Fluor 20x, min. N.A. 0.45, min. W.D. 8.2 mm, pierścień korekcyjny do regulacji na grubość szkiełka nakrywkowego w zakresie od 0 mm do 2.0 mm, Ph1 (kontrast fazowy) Plan Fluor 40X, min. N.A. 0.60, min. W.D. 3.6 mm, pierścień korekcyjny do regulacji na grubość szkiełka nakrywkowego w zakresie od 0 mm do 2.0 mm, Ph2 (kontrast fazowy) Plan Fluor 60XC. min. N.A. 0.70, min. W.D. 2.60, pierścień korekcyjny do regulacji na grubość szkiełka nakrywkowego w zakresie od 0 mm do 1.3 mm, Ph2 (kontrast fazowy) |  |  |
|  | Kondensor tarczowy obrotowy z 7 pozycjami: w dwóch z nich zamontowane przysłony do kontrastu fazowego PhL, Ph1 i Ph2, N.A. 0.52, W.D. 30 mm, regulowana przysłona aperturowa |  |  |
|  | Wyposażenie do obserwacji w kontraście fazowym z obiektywami: 4x, 10x, 20x, 40x, 60x (przysłony PhL, Ph1 i Ph2 do kondensora). |  |  |
|  | Stół przedmiotowy: Zakres ruchu zapewniający pełne możliwości obserwacji szalki wielodołkowej minimum (114x73mm) Uchwyty do szalek wielodołkowych, preparatów klasycznych, szalek 30 mm, szkiełek preparatowych 1x3 cale Możliwość obserwacji w innych naczyniach Uniwersalny uchwyt na szalki Petriego o średnicy do 60 mm (maksymalna średnica regulacji), szkiełka przedmiotowe i komory do zliczania. |  |  |
|  | Moduł epi-fluorescencji: Zintegrowany z bazą mikroskopu Karuzela filtrowa z miejscami na 4 bloki filtrowe do epi-fluorescencji oraz jedną pustą pozycją do obserwacji w świetle przechodzącym |  |  |
|  | W zestawie bloki filtrowe o parametrach: DAPI (EX 387/11, DM 409, BA 447/60) FITC (EX 482/35, DM 506, BA 536/40) TRITC (EX 543/22, DM 562, BA 593/40 |  |  |
|  | Cyfrowa kamera mikroskopowa Tryb pracy: w kolorze lub monochromatyczny, sensor typu CMOS o przekątnej 1/1,8”, rozdzielczość minimalna : 5,9 milionów pikseli (2880 × 2048 pikseli), czułość – regulowana w zakresie od ISO 50 do ISO 3200, automatyczna i manualna regulacja balansu bieli i czasu naświetlania, prędkość odświeżania obrazu na żywo: 15 klatek/s dla rozdzielczości 2880 × 2048 pikseli oraz 30 klatek/s dla rozdzielczości 1440 x 1024 pikseli, regulacja czasu naświetlania w zakresie 100 µsec – 30 sec, cyfrowe wzmocnienie sygnału („gain”): od 1.0x do 64.0x, komunikacja i przesyłanie danych: interfejs USB 3.0, zasilanie kamery za pomocą oddzielnego zasilacza (NIE przez USB), oddzielny włącznik zasilania na obudowie kamery, wbudowane złącze wyzwalacza – „trigger” |  |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi kamery sterowanie kamerą (np. pobieranie obrazu, czas ekspozycji, rozdzielczość) składanie obrazu z poszczególnych kanałów fluorescencyjnych w jeden obraz (fluorescencja wielokanałowa) kreator pobierania fluorescencji wielokanałowej obsługujący dwanaście kanałów możliwość pobierania zdjęć z krokiem czasowym możliwość nagrywania filmów ręczne pomiary na płaszczyźnie pomiary automatyczne (np. liczba obiektów, długość, szerokość , pole powierzchni, jasność, współczynniki kształtu) nanoszenie na zdjęciach: opisów, strzałek, skali, znaczników regulacja kontrastu, nasycenia, odcieni z możliwością natychmiastowego podglądu obracanie obrazu, tworzenie odbicia lustrzanego zapisywanie odczytywanie zdjęć w formatach jpeg2000, JPG, tiff, bmp możliwość bezpośredniego drukowania pobranych zdjęć matematyczne operacje na obrazach (nakładanie, dodawanie, odejmowanie) zautomatyzowana konwersja sekwencji plików na inne formaty z opcja zmiany wymiarów obrazu kreator tworzenia (składania) obrazów większych niż pole widzenia kamery wyznaczanie profili jasności wzdłuż zadanych linii |  |  |
|  | Przenośny komputer sterujący z matrycą min 15,4” : Procesor Intel core i5 RAM: 16 GB Dysk systemowy: 256 GB SSD Dysk na dane: 1 TB HDD System operacyjny: Windows 10 |  |  |
|  | sprzęt objęty autoryzowanym i certyfikowanym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |  |
|  | Bezpłatne szkolenie i montaż w ciągu 2 tygodni od dostarczenia urządzenia Wykonawca zamontuje urządzanie i przeszkoli wybrane przez Zamawiającego osoby (minimum 2 osoby) w zakresie obsługi. |  |  |

………………………………                         ………………………………………………                                         ……………………………………..

(data)                                            Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-                                  (podpis i pieczęć)

ych do reprezentacji Wykonawcy