Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

| Nazwa firmy wiodącej |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Pozostali członkowie konsorcjum1): |  |
| Telefon, faks |  |
| Regon, NIP |  |

- Dotyczy oferty składanej przez konsorcjum. Podwykonawca nie jest uważany za członka konsorcjum.

- Niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia:

Dostawa zestawu do automatycznego liczenia komórek z fluorescencją dla Centrum Materiałów Polimerowych Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34

- Za wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym 
nr 3/2021 oferujemy następującą cenę (w PLN):

| Netto: | Cyfrowo: |
| --- | --- |
| Słownie: |
| Podatek VAT | Cyfrowo: |
| Słownie: |
| Brutto: | Cyfrowo: |
| Słownie: |
| Producent, typ, model: |

Powyższe ceny obejmuje koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty ponoszone przez Wykonawcę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego nr 3/2021 i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy konieczne  informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Zapytaniu Ofertowym przedmiotowego postępowania.

- Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczam, że podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

- Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców*

* niepotrzebne skreślić

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

………………………..........................................................................................................................

- Osoba upoważniona do kontaktów:

imię i nazwisko .....................................................................

tel/faks: .................................................................................

- Osoby uprawnione do podpisywania oferty/zawarcia umowy:

| Zakres umocowania | Imię i nazwisko | Stanowisko |
| --- | --- | --- |
| Podpisanie oferty |  |  |
| Zawarcie umowy |  |  |

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

| ………………………….. | ……………………………………….. | ………………………………. |
| --- | --- | --- |
| (data) | Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy | (podpis i pieczęć) |

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (należy przekreślić oświadczenie).

Załącznik do formularza ofertowego

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH

| 1. | Fluorescencyjny mikroskop odwrócony z systemem obrazowania. Parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny licznik komórek z fluorescencją automatyczny licznik komórek z fluorescencją zaopatrzony w zasilacz, uchwyty na szkiełka do liczenia komórek jednorazowe i wielokrotnego użycia, narzędzie do montażu kostek świetlnych oraz napęd USB możliwość liczenia w jasnym polu i z zastosowaniem fluorescencji komórek o wielkości od ~ 4 μm do 60 μm i gęstości zawiesiny w zakresie od 1 x 104 do 1 x 107 komórek / ml ekran dotykowy LCD 1280 x 800 pikseli obrazowanie i liczenie komórek w jasnym polu automatyczne oświetlenie w jasnym polu szybkie obrazowanie komórek w jasnym polu obrazowanie i liczenie komórek przy zastosowaniu fluorescencji (dwa wymienne kanały fluorescencyjne do wyboru przez użytkownika) automatyczne oświetlenie fluorescencyjne wskaźnik nasycenia pikseli autofokus autozapis możliwość stosowania jednorazowych szkiełek do liczenia komórek możliwość stosowania szkiełek wielokrotnego użycia do liczenia komórek wbudowany kalkulator rozcieńczeń automatyczny licznik komórek posiada jeden kanał jasnego pola i dwa wymienne kanały fluorescencji (wymienne kostki). Wykrywane zakresy fluorescencji możliwe przez wstawienie pojedynczych kostek świetlnych. wykorzystuje sztuczną inteligencję i algorytm uczenia maszynowego do generowania bardzo dokładnych zliczeń komórek możliwość zapisywania wyników zliczania komórek i obrazów, a następnie przesyłania ich do komputera przy pomocy wi-fi lub nośnika USB. Możliwość zapisywania obrazów jako pliki TIFF, PNG lub JPG, a wyników jako plik CSV. Możliwość zapisywania raportów w formacie PDF, zawierającym wyniki, obrazy i użyte ustawienia. zapewnia łączność z chmurą z obsługą Wi-Fi |  |  |
|  | Dwie kostki świetlne dedykowane do automatycznego licznika komórek z fluorescencją: GFP (1 szt) i RFP (1 szt.) każda kostka zawiera diodę LED, optykę oświetlającą i filtry kostki wymienialne przez użytkownika i automatycznie wykrywane przez automatyczny licznik komórek z fluorescencją przez system plug-and-play kostka GFP – wzbudzenie przy długości fali 470/22 nm, emisja przy długości fali 525/50. Kompatybilna z następującymi barwnikami fluorescencyjnymi: GFP, Alexa Fluor 488, SYBR Green, FITC kostka RFP – wzbudzenie przy długości fali 531/40 nm, emisja przy długości fali 593/40. Kompatybilna z następującymi barwnikami fluorescencyjnymi: RFP, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 555, Cy3, DsRed, Rhodamine Red, dTomato |  |  |
|  | Szkiełko wielokrotnego użytku do liczenia komórek z uchwytem (1 sztuka), kompatybilne z automatycznym licznikiem komórek z fluorescencją |  |  |
|  | 500 sztuk szkiełek jednorazowych do liczenia komórek, kompatybilnych z automatycznym licznikiem komórek z fluorescencją |  |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |  |
|  | Bezpłatne szkolenie i montaż w ciągu 2 tygodni od dostarczenia urządzenia Wykonawca zamontuje urządzanie i przeszkoli wybrane przez Zamawiającego osoby (minimum 2 osoby) w zakresie obsługi. |  |  |

………………………………                         ………………………………………………                                         ……………………………………..

(data)                                            Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-                                  (podpis i pieczęć)

ych do reprezentacji Wykonawcy