Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

| Nazwa firmy wiodącej |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Pozostali członkowie konsorcjum1): |  |
| Telefon, faks |  |
| Regon, NIP |  |

- Dotyczy oferty składanej przez konsorcjum. Podwykonawca nie jest uważany za członka konsorcjum.

- Niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia:

Dostawa urządzenia do mieszania i termostatowania próbek z możliwością wymiany                  bloków grzejnych dla Centrum Materiałów Polimerowych Węglowych PAN w Zabrzu,                               ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34

- Za wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym 
nr 4/2021 oferujemy następującą cenę (w PLN):

| Netto: | Cyfrowo: |
| --- | --- |
| Słownie: |
| Podatek VAT | Cyfrowo: |
| Słownie: |
| Brutto: | Cyfrowo: |
| Słownie: |
| Producent, typ, model: |

Powyższe ceny obejmują koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty ponoszone przez Wykonawcę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego nr 4/2021 i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy konieczne  informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Zapytaniu Ofertowym przedmiotowego postępowania.

- Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczam, że podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

- Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców*

* niepotrzebne skreślić

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

………………………..........................................................................................................................

- Osoba upoważniona do kontaktów:

imię i nazwisko ......................................................................

tel./faks: .................................................................................

- Osoby uprawnione do podpisywania oferty/zawarcia umowy:

| Zakres umocowania | Imię i nazwisko | Stanowisko |
| --- | --- | --- |
| Podpisanie oferty |  |  |
| Zawarcie umowy |  |  |

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

| ………………………….. | ……………………………………….. | ………………………………. |
| --- | --- | --- |
| (data) | Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy | (podpis i pieczęć) |

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (należy przekreślić oświadczenie).

Załącznik do formularza ofertowego

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH

| 1. | Urządzenie do mieszania i termostatowania próbek z możliwością wymiany bloków grzejnych Parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do mieszania i termostatowania próbek z możliwością wymiany bloków grzejnych, dostosowane do probówek oraz płytek w zakresie od 5µl do 50ml. |  |  |
|  | Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny |  |  |
|  | Regulacja temperatury pracy w zakresie nie gorszym niż od 1°C do 100°C |  |  |
|  | Zakres termostatowania nie gorszy niż od 15°C poniżej temperatury pomieszczenia do temp. maksymalnej 100°C |  |  |
|  | Zakres szybkości mieszania 300 – 3000 rpm (w zależności od użytych bloków grzejnych) |  |  |
|  | Dokładność utrzymywania temperatury nie gorsza niż ±0,5°C między 20°C a 45°C, oraz ±1°C <20°C i >45°C |  |  |
|  | Prędkość ogrzewania nie mniejsza jak 6°C/min |  |  |
|  | Prędkość schładzania nie mniejsza jak 2,5°C/min między 100°C a temp. pomieszczenia |  |  |
|  | Programowalny interwał czasowy minimalnie od 15 sek. do 99:30 godz., możliwość pracy ciągłej |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania nie mniej niż 20 programów z regulacją temperatury oraz mieszania |  |  |
|  | 5 przycisków wyboru wcześniej zdefiniowanych programów |  |  |
|  | Orbita mieszania min 3 mm |  |  |
|  | Wymiary nie większe niż (szer. x gł. x wys.) 20,6 x 30,4 x 13,6 cm |  |  |
|  | Waga nie większa niż 6,3 kg |  |  |
|  | Możliwość wyboru bloku z minimum 11 różnych bloków wymiennych |  |  |
|  | Szybka wymiana bloku poprzez naciśnięcie dźwigni, bez potrzeby użycia narzędzi |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznanie bloku i wyświetlanie maksymalnej liczby obrotów |  |  |
|  | Możliwość mieszania z przerwami |  |  |
|  | Oddzielny przycisk „Short” do krótkiego mieszania na panelu urządzenia |  |  |
|  | Zużycie energii max 200W |  |  |
|  | Port USB |  |  |
|  | Możliwość użycia pokrywy antykondensacyjnej „ThermoTop” zapewniającej homogenny rozkład temperatury, chroniącej próbki przed parowaniem oraz osadzaniem się skroplonej pary wodnej na pokrywce i ściance probówki. |  |  |
|  | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |  |

………………………………                         ………………………………………………                                         ……………………………………..

(data)                                            Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-                                  (podpis i pieczęć)

ych do reprezentacji Wykonawcy