Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

| Nazwa firmy wiodącej |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Pozostali członkowie konsorcjum1): |  |
| Telefon, faks |  |
| Regon, NIP |  |

- Dotyczy oferty składanej przez konsorcjum. Podwykonawca nie jest uważany za członka konsorcjum.

- Niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia:

Dostawa Zestawu: źródła prądu / napięcia i przyrządu pomiarowego dla Centrum Materiałów Polimerowych Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34

- Za wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym 
nr 4/2022 oferujemy następującą cenę (w PLN):

| Netto: | Cyfrowo: |
| --- | --- |
| Słownie: |
| Podatek VAT | Cyfrowo: |
| Słownie: |
| Brutto: | Cyfrowo: |
| Słownie: |
| Producent, typ, model: |

Powyższe ceny obejmują koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty ponoszone przez Wykonawcę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego nr 4/2022 i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy konieczne  informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Zapytaniu Ofertowym przedmiotowego postępowania.

- Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczam, że podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców*

* niepotrzebne skreślić

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

………………………..........................................................................................................................

- Osoba upoważniona do kontaktów:

imię i nazwisko ......................................................................

tel./faks: .................................................................................

- Osoby uprawnione do podpisywania oferty/zawarcia umowy oraz osoby upoważnione do kontaktu w sprawie wykonania umowy:

| Zakres umocowania | Imię i nazwisko | Stanowisko |
| --- | --- | --- |
| Podpisanie oferty |  |  |
| Zawarcie umowy |  |  |
| Wykonanie umowy |  |  |

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

| ………………………….. | ……………………………………….. | ………………………………. |
| --- | --- | --- |
| (data) | Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy | (podpis i pieczęć) |

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (należy przekreślić oświadczenie).

Załącznik do formularza ofertowego

ZESTAWIENIE Części wchodzących w skład zestawu i parametrów granicznych

Zestawu: źródła prądu / napięcia i przyrządu pomiarowego

|  | Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw zawiera: 1. magnes, 2. uchwyt do próbek, 3. nanowoltomierz, 4. źródło prądu, 5. oprogramowanie do oceny styków omowych, 6. oprogramowanie do analizy efektu Halla, 7. oprogramowanie do tworzenia wykresów, 8. stacja robocza PC |  |  |
|  | Dane wejścia analogowego aparatu: Dokładność surowego sygnału wejścia analogowego: nie gorsza niż ±300 mV odczytu Zakres surowego napięcia wejściowego analogowego: nie gorszy niż ±11 V Bezpieczny zakres napięcia wejściowego: ±15 V Napięcie zgodności: ≤10 V Ograniczenie natężenia prądu: ≤0.1 A |  |  |
|  | Dane wyjścia analogowego aparatu: Dokładność surowego sygnału wyjścia analogowego: nie gorsza niż ± 300 mV odczytu Zakres surowego analogowego napięcia wyjściowego: nie gorsza niż ±11 V, z tym nie gorsza niż ±15 V podczas przeciążenia |  |  |
|  | Dane wejście cyfrowego aparatu: Liczba niezależnych wejść: 4 Izolacja wejścia: optyczna Maksymalne napięcie wejściowe poziomu niskiego: 1 V Minimalne napięcie wejściowe poziomu wysokiego: 4 V Bezpieczny zakres napięcia wejściowego: najlepiej od -5 V do 32 V |  |  |
|  | •Dane wyjścia cyfrowego aparatu: Liczba niezależnych wyjść: 4 Typ przekaźnika: faza stała Maksymalny prąd przekaźnika wyjścia cyfrowego: najlepiej 1.5 A Maksymalne napięcie przekaźnika wyjścia cyfrowego: najlepiej 32 V |  |  |
|  | •Parametry pochodne: Współczynnik Halla, ruchliwość Halla, rezystywność, stężenie nośnika Natężenia pola magnetycznego prądu stałego: najlepiej 1 T w temperaturze pokojowej Zakres rezystancji: najlepiej od 10 mΩ do 1 GΩ Rezystancja właściwa: najlepiej od 1 × 10-5 Ω·cm do 105 Ω·cm Zakres mobilności Halla: najlepiej od 0,01 do 106 cm2/V·s Stężenie nośnika: najlepiej od 800/cm3 do 8×1023/cm3 |  |  |
|  | Prędkość pomiaru: <10 s |  |  |
|  | Limity z możliwością programowania: co najmniej: napięcie zgodności; ograniczenie prądu. |  |  |
|  | Interfejs aparatu: host USB: typ USB 3.0, urządzenie klasy pamięci masowej (MSC), obsługa pamięci flash, urządzenie USB: typ USB 2.0, standardowy port szeregowy RS-232, protokół SCPI, zapewnione oprogramowanie; Szybkość transmisji: nie gorsza niż 921 600 Złącze USB typu B |  |  |
|  | Minimalne warunki gwarancji i serwisu: Gwarancja na dostarczony przedmiot umowy minimum 24 miesiące od momentu odbioru przez Zamawiającego Czas reakcji serwisu na wezwanie Zamawiającego: najpóźniej 10 dni roboczych |  |  |

………………………………                         ………………………………………………                                         ……………………………………..

(data)                                            Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-                                  (podpis i pieczęć)

ych do reprezentacji Wykonawcy