Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

| Nazwa firmy wiodącej |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Pozostali członkowie konsorcjum1): |  |
| Telefon, faks |  |
| Regon, NIP |  |

- Dotyczy oferty składanej przez konsorcjum. Podwykonawca nie jest uważany za członka konsorcjum.

- Niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia:

Dostawa pompy strzykawkowej  dla Centrum Materiałów Polimerowych Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34

- Za wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym 
nr 9/2022 oferujemy następującą cenę (w PLN):

| Netto: | Cyfrowo: |
| --- | --- |
| Słownie: |
| Podatek VAT | Cyfrowo: |
| Słownie: |
| Brutto: | Cyfrowo: |
| Słownie: |
| Producent, typ, model: |

Powyższe ceny obejmują koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty ponoszone przez Wykonawcę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego nr 9/2022 i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy konieczne  informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Zapytaniu Ofertowym przedmiotowego postępowania.

- Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczam, że podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców*

* niepotrzebne skreślić

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

………………………..........................................................................................................................

- Osoba upoważniona do kontaktów:

imię i nazwisko ......................................................................

tel./faks: .................................................................................

- Osoby uprawnione do podpisywania oferty/zawarcia umowy oraz osoby upoważnione do kontaktu w sprawie wykonania umowy:

| Zakres umocowania | Imię i nazwisko | Stanowisko |
| --- | --- | --- |
| Podpisanie oferty |  |  |
| Zawarcie umowy |  |  |
| Wykonanie umowy |  |  |

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

| ………………………….. | ……………………………………….. | ………………………………. |
| --- | --- | --- |
| (data) | Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy | (podpis i pieczęć) |

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (należy przekreślić oświadczenie).

Załącznik do formularza ofertowego

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH

Pompa strzykawkowa

| 1. | Parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przepływ minimalnym – co najmniej 3.1 pl/min przy strzykawce 0.5 µl |  |  |
|  | Przepływ maksymalny – nie mniej niż 215 ml/min przy strzykawce co najmniej 140 ml |  |  |
|  | Tryb pracy – ciągły |  |  |
|  | Maksymalny nacisk na tłok – co najmniej 90kg przy ustawieniach 100% nacisku |  |  |
|  | Sterownik silnika - mikroprocesor z mikrokrokami dokładnie co 1/16 |  |  |
|  | Ilość mikrokroków na jeden obrót śruby – minimum 6,400 |  |  |
|  | Pompa programowalna – posiada co najmniej funkcje infuzji i pobierania (Infuse/Withdraw) |  |  |
|  | Maksymalny zakres pracy tłoka – 190,8 mm/min |  |  |
|  | Minimalny zakres pracy tłoka – 0,36 µm/min |  |  |
|  | Zakres kroków maksimum - 26 µsec/µstep |  |  |
|  | Zakres kroków minimum - 27.5 sec/µstep |  |  |
|  | Ilość obsługiwanych strzykawek – minimum 1 |  |  |
|  | Objętość strzykawki maksimum – 140 ml |  |  |
|  | Objętość strzykawki minimum – co najmniej 0.5 µl |  |  |
|  | Wilgotność dla pracy urządzenia – od co najmniej 20% do 80% RH, bez kondensacji |  |  |
|  | Temperatura pracy – od co najmniej 4°C do minimum 40°C |  |  |
|  | Temperatura przechowywania - od co najmniej -10°C do minimum 70°C |  |  |
|  | Posiada dotykowy, kolorowy wyświetlacz nie mniejszy niż 4.3" |  |  |
|  | Wymiary urządzenia 305 x 215 x 185 mm (±5%) |  |  |
|  | Masa urządzenia – nie więcej niż 5.5kg (±5%) |  |  |
|  | Posiada złącze USB – typ B |  |  |
|  | Moc przyłączeniowa - 50 W, 0.5 A bezpiecznik |  |  |
|  | Zakres zasilania - 100–240 VAC, 50/60 Hz |  |  |
|  | Posiada port RS232 |  |  |
|  | Minimalne warunki gwarancji i serwisu: Gwarancja na dostarczony przedmiot umowy minimum 24 miesiące od momentu odbioru przez Zamawiającego autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski czas reakcji serwisu na wezwanie Zamawiającego najpóźniej do 5 dni roboczych. |  |  |

………………………………                         ………………………………………………                                         ……………………………………..

(data)                                            Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-                                  (podpis i pieczęć)

ych do reprezentacji Wykonawcy