Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

| Nazwa firmy wiodącej |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Pozostali członkowie konsorcjum1): |  |
| Telefon, faks |  |
| Regon, NIP |  |

- Dotyczy oferty składanej przez konsorcjum. Podwykonawca nie jest uważany za członka konsorcjum.

- Niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia:

Dostawa zestawu pomp do wysokiej próżni dla Centrum Materiałów Polimerowych Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34

- Za wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym 
nr 3/2023 oferujemy następującą cenę (w PLN):

| Netto: | Cyfrowo: |
| --- | --- |
| Słownie: |
| Podatek VAT | Cyfrowo: |
| Słownie: |
| Brutto: | Cyfrowo: |
| Słownie: |
| Producent, typ, model: |

Powyższe ceny obejmują koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty ponoszone przez Wykonawcę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego nr 3/2023 i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy konieczne  informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Zapytaniu Ofertowym przedmiotowego postępowania.

- Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczam, że podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców*

* niepotrzebne skreślić

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

………………………..........................................................................................................................

- Osoba upoważniona do kontaktów:

imię i nazwisko ......................................................................

tel./faks: .................................................................................

- Osoby uprawnione do podpisywania oferty/zawarcia umowy oraz osoby upoważnione do kontaktu w sprawie wykonania umowy:

| Zakres umocowania | Imię i nazwisko | Stanowisko |
| --- | --- | --- |
| Podpisanie oferty |  |  |
| Zawarcie umowy |  |  |
| Wykonanie umowy |  |  |

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

| ………………………….. | ……………………………………….. | ………………………………. |
| --- | --- | --- |
| (data) | Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy | (podpis i pieczęć) |

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (należy przekreślić oświadczenie).

Załącznik do formularza ofertowego

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH

Zestaw pomp do wysokiej próżni

Producent, typ, model: ……………………………………………………………………………………………..

| 1. | Parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zestaw złożony z dwóch pomp: pompy turbomolekularnej oraz „suchej” pompy próżni wstępnej typu scroll |  |  |
|  | zestaw wyposażony w układ „bypass” z odpowiednimi zaworami ręcznymi lub sterowanymi elektronicznie, pozwalającymi na odcięcie pompy turbomolekularnej i pracę jedynie z pompą próżni wstępnej – zgodnie z załączonym szkicem (rys. 1) |  |  |
|  | zestaw zaopatrzony w odpowiednie zawory, jeśli wymagane są w celu wyłączenia i zapowietrzenia zestawu pompowego |  |  |
|  | szybkość pompowania pompy turbomolekularnej minimum 45 l/s N2 |  |  |
|  | szybkość pompowania pompy próżni wstępnej dopasowana do wymogów pompy turbomolekularnej |  |  |
|  | przyłącze na wejściu do zestawu pompowego ISO KF 40 |  |  |
|  | osiągalne ciśnienie końcowe (ultimate vacuum) ≤ 1x10-7 mbar |  |  |
|  | zestaw wyposażony w niezbędne kontrolery pozwalające na bezpieczną i bezawaryjną pracę pompy turbo oraz pompy próżni wstępnej |  |  |
|  | zestaw wyposażony w miernik próżni wstępnej oraz miernik na wejściu do zestawu pompowego o zakresie pomiarowym dopasowanym do uzyskiwanych ciśnień |  |  |
|  | chłodzenie zestawu pomp powietrzem |  |  |
|  | zestaw pomp zamontowany na stelażu lub w obudowie pozwalającej, po podłączeniu zasilania i przewodu próżniowego, na użytkowanie i dostęp do zaworów w trakcie pracy zestawu – dopuszcza się montaż pompy próżni wstępnej poza stelażem lub obudową |  |  |
|  | maksymalne wymiary zestawu ze stelażem: szerokość 500 mm; głębokość 550 mm; wysokość kołnierza do przyłączenia przewodu próżniowego od 300 do 550 mm od podstawy |  |  |
|  | zasilanie 240 V |  |  |
|  | Ogólne warunki: •Bezpłatne szkolenie: Po dostarczeniu sprzętu Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla maksimum trzech pracowników Zamawiającego. Szkolenie odbędzie się najpóźniej w terminie 2 tygodni od dostarczenia sprzętu. •Wykonawca zamontuje i ustawi aparaturę w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. |  |  |
|  | Minimalne warunki gwarancji i serwisu: Gwarancja na dostarczony przedmiot umowy minimum 12 miesiące od momentu odbioru przez Zamawiającego serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski czas reakcji serwisu na wezwanie Zamawiającego najpóźniej do 5 dni roboczych. |  |  |

………………………………                         ………………………………………………                                         ……………………………………..

(data)                                            Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-                                  (podpis i pieczęć)

ych do reprezentacji Wykonawcy