Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

| Nazwa firmy wiodącej |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Pozostali członkowie konsorcjum1): |  |
| Telefon, faks |  |
| Regon, NIP |  |

- Dotyczy oferty składanej przez konsorcjum. Podwykonawca nie jest uważany za członka konsorcjum.

- Niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia:

Dostawa chromatografu gazowego z komputerem i oprogramowaniem dla Centrum Materiałów Polimerowych Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34

- Za wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym 
nr 4/2023 oferujemy następującą cenę (w PLN):

| Netto: | Cyfrowo: |
| --- | --- |
| Słownie: |
| Podatek VAT | Cyfrowo: |
| Słownie: |
| Brutto: | Cyfrowo: |
| Słownie: |
| Producent, typ, model: |

Powyższe ceny obejmują koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty ponoszone przez Wykonawcę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego nr 4/2023 i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy konieczne  informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Zapytaniu Ofertowym przedmiotowego postępowania.

- Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczam, że podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Zamówienie realizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców*

* niepotrzebne skreślić

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

………………………..........................................................................................................................

- Osoby upoważnione do kontaktów:

- W sprawie oferty:

imię i nazwisko ......................................................................

tel./faks: .................................................................................

- W sprawie wykonania umowy:

imię i nazwisko ......................................................................

tel./faks: .................................................................................

e-mail: .................................................................................

- Osoby uprawnione do podpisywania oferty oraz zawarcia umowy:

| Zakres umocowania | Imię i nazwisko | Stanowisko |
| --- | --- | --- |
| Podpisanie oferty |  |  |
| Zawarcie umowy |  |  |

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

| ………………………….. | ……………………………………….. | ………………………………. |
| --- | --- | --- |
| (data) | Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy | (podpis i pieczęć) |

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (należy przekreślić oświadczenie).

Załącznik do formularza ofertowego

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH

Chromatograf gazowy z komputerem i oprogramowaniem do sterowania oraz rejestracji i obróbki danych analiz

| 1. | Parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Minimalny zakres kontroli grzania pieca: od 5 °C powyżej temperatury otoczenia do temperatury co najmniej 400 °C; |  |  |
| 2. | Powtarzalność czasu retencji nie gorsza niż 0,1 s; |  |  |
| 3. | Kontrola temperatury i sterowanie elektroniczne poziomem temperatury pieca do kolumn z dokładnością nie gorszą niż 0,5 °C; |  |  |
| 4. | Maksymalna szybkość grzania pieca nie mniejsza niż 150 °C/min.; szybkość chłodzenia od temperatury 400 °C do 50 °C poniżej 4 min. |  |  |
| 5. | Temperatura, szybkość przepływu oraz ciśnienie gazów kontrolowane elektronicznie; |  |  |
| 6. | Chromatograf wyposażony w dwa dozowniki z możliwością ręcznego dozowania próbki (zastrzyków) typu split/splitless oraz możliwością sterowania podziałem strumienia (dokładność podziału strumienia split co najmniej 0,1:99,9); z kontrolą temperatury do 450 °C; |  |  |
| 7. | Współpraca z kolumnami kapilarnymi i półkapilarnymi o średnicach wewnętrznych przynajmniej od 0,05 do 0,53 mm; |  |  |
| 8. | Chromatograf przystosowany do beznarzędziowego montażu i demontażu kolumn; |  |  |
| 9. | Wbudowany wyświetlacz do kontroli parametrów pracy chromatografu oraz parametrów analizy w czasie rzeczywistym; |  |  |
| 10. | Możliwość budowania programów zawierających minimum 20 elementów programu (ramp i grzania izotermicznego) |  |  |
| 11. | Chromatograf wyposażony w detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) o parametrach: - minimalny poziom wykrywania dla wyższych alkanów (C10-C13) nie więcej niż 1,5 pg C/s; - zakres liniowości 107, zakres temperatury pracy przynajmniej do 400 °C; |  |  |
| 12. | Chromatograf wyposażony w uniwersalny plazmowy detektor helowy o parametrach: - minimalny poziom wykrywania poniżej 1.0 pg/sec, zakres dynamiczny przynajmniej 105; - zakres temperatury pracy przynajmniej do 350 °C; |  |  |
| 13. | Chromatograf zaopatrzony w dwie kapilarne kolumny chromatograficzne o długości 30 m i średnicy wewnętrznej 0,32 mm i 0,5 µm grubości filmu wypełnienia: - z fazą średnio polarną (typu DB-35) pracującą do temp. minimum 320 °C oraz - z fazą polarną (typu DB-17) pracującą do temp. minimum 320 °C |  |  |
| 14. | Chromatograf zaopatrzony w kompletny zestaw przyłączeniowy do butli standardowych, zasilający w gazy (wodór i powietrze do detektora FID; gaz nośny hel oraz hel o odpowiedniej czystości do detektora helowego wraz z odpowiednim oczyszczaczem) - przewody kapilarne o długości minimum 2 m oraz reduktory gazów o parametrach wymaganych do zasilania chromatografu;; |  |  |
| 15. | Chromatograf zaopatrzony w komputer z oprogramowaniem pozwalającym na przeprowadzenie analiz, sterowanie chromatografem oraz obróbkę i prezentację danych i wyników; |  |  |
| 16. | Możliwość rozbudowy chromatografu o dodatkowe detektory, w tym detektor masowy; |  |  |
| 17. | Zasilanie aparatu 230 V, 50Hz |  |  |
| 18. | Minimalne warunki gwarancji i serwisu: Gwarancja na dostarczony przedmiot umowy minimum 12 miesiące od momentu odbioru przez Zamawiającego autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski czas reakcji serwisu na wezwanie Zamawiającego najpóźniej do 5 dni roboczych. |  |  |
| 19. | Ogólne warunki oferty: Bezpłatne szkolenie: Po dostarczeniu sprzętu Wykonawca przeprowadzi dwudniowe szkolenie z całości użytkowania sprzętu dla maksimum trzech pracowników Zamawiającego. Szkolenie odbędzie się najpóźniej w terminie 2 tygodni od dostarczenia sprzętu. Wykonawca zamontuje i ustawi aparaturę w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. |  |  |

………………………………                         ………………………………………………                                         ……………………………………..

(data)                                            Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/-                                  (podpis i pieczęć)

ych do reprezentacji Wykonawcy