## załącznik nr 4.3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Dostawa aparatury badawczej, sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34
Załącznik nr 4.3 do formularza ofertowego
Zadanie nr 3 – Suszarka próżniowa i pompa próżniowa
Lp | Pełna nazwa produktu | Producent | Katalog/ nr katalogowy | Wielkość opakowania | Jednostka opakowania | PMB | PMNM | PPMB | PMPO | PMPM | PMW | PCE | LSBM | Całkowita Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Wartość netto zamówienia | VAT % | Wartość brutto zamówienia
1. | Zestaw suszący w skład wchodzi suszarka próżniowa oraz pompa próżniowa współpracująca z nią(kontrola pompy z poziomu panelu suszarki) |  |  | 1 | szt. | [8 empty] | 1 |  | 0 |  | 0
| Wymagania techniczne suszarki próżniowej |  |  |  |  | 1
| 1. Zakres temperatury pracy od +50C od T otoczenia do 2000C | [5 empty] | 1
| 2. Dokładność odczytu temperatury 0,10C |  |  |  |  | 1
| 3. Dokładność nastawy: 0,1°C dla wartości ≤ 99,9°C i 0,5°C dla wartości ≥ 100°C |  |  |  |  | 1
| 4. Dokładność w czasie: ≤ +/- 0,3°C |  |  |  |  | 1
| 5. Jednorodność temperatury na powierzchni półki przy ciśnieniu 50 mbar: ≤+/- 2°C |  |  |  |  | 2
| 6. W pełni wykonana ze szlachetnej stali nierdzewnej zarówno wnętrze, jak i zewnętrzna obudowa. |  |  |  |  | 2
| 7. Pojemność komory roboczej 101 L | [6 empty] | 1
8. Wymiary zewnętrzne szer./wys. głęb.: 710/760/550mm
9. Wymiary wewnętrzne szer./wys. głęb.: 545/465/400mm
10. Dystans pomiędzy powierzchnią dolnej półki a górną płaszczyzną komory próżniowej: 313mm
11. Maksymalne obciążenie półki nie mniejsze niż 20kg.
12. Maksymalne obciążenie suszarki nie mniejsze niż 60kg.
13. Wyposażona w szklane drzwiczki z grubego, bezpiecznego szkła.
14. Wyjście na komputer USB oraz oprogramowanie współpracujące z systemem Windows umożliwiające dokumentację procesu suszenia.
15. Wraz z dostawą należy przekazać certyfikat kalibracyjny przy temperaturze 160ºC oraz 50mbar
16. Suszarka sterowana mikroprocesorowo umożliwiająca precyzyjną kontrolę temperatury każdej z półek posiadającej wbudowany indywidualny system grzewczy umieszczony w półkach.
17. Pomiar temperatury dokonywany przez czujniki PT 100 zamontowane w półce.
18. Programator czasowy posiadający zegar czasu rzeczywistego umożliwiający programowanie czasu pracy urządzenia w trybie siedmiodniowym dla każdego dnia tygodnia z osobna lub dla dni roboczych i weekendów. Programowanie profili temperaturowych umożliwia ustawienie do 40 ramp temperaturowych.
19. W pełni automatyczna kontrola ciśnienia poprzez zawory elektromagnetyczne umożliwiają kontrolę ciśnienia od 10 mbar do 1100 mbar z dokładnością 1 mbar. Suszarka wyposażona w 3 – cyfrowo sterowane podłączenia z elektrozaworami na próżnię, powietrze i gaz obojętny.
20. Urządzenie wyposażone w port kart chip stanowiące zewnętrzną pamięć urządzenia, umożliwiającą wprowadzenie programu bez konieczności każdorazowego programowania.
21. Potrójne zabezpieczenia monitorowania temperatury w tym funkcje manualnego ustalenie progów temperatury minimalnej i maksymalnej, których przekroczenie uruchomi system alarmowy – zarówno wizualny jak i dźwiękowy
22. Wymagany jest aparat posiadający funkcję turbosuszenia za pośrednictwem programowania cykli ciśnienia i dozowania suchego powietrza. Układ sterowania umożliwiający programowanie zmniejszania i zwiększania ciśnienia poprzez ustalenie dolnych i górnych limitów wraz ze sterowanym do dopływem powietrza z zewnątrz.
23. Wyposażona w moduł typu switchbox sterujący pracą pompy próżniowej.
24. Aparat wyposażony w 2 półki
25. Zasilanie suszarki 230V +/- 10% 50/60 Hz
26. Maksymalny pobór mocy 2400W
27. Waga netto suszarki 120 kg.
Wymagania techniczne dotyczące pompy próżniowej
1. Pompa próżniowa – membranowa, 4 stopniowa chemicznie odporna.
2. Próżnia końcowa < 2 mbar.
3. Wydajność: 3,1 m3 / h.
4. Bardzo niski poziom hałasu 41 - 55 dB (A) – w zależności od trybu pracy.
5. Membrany pompy wykonane z PTFE - chemicznie odporne
6. Łatwa, wizualna ocena zużycia membran poprzez okienka wziernikowe umożliwiającymi obserwację membran podczas pracy w obudowie
7. Gaz balast
8. Funkcja oszczędzania energii podczas pracy ciągłej redukująca prędkość ssania po 1 godzinie pracy z uzyskanym maksymalnym poziomem próżni.
9. Klasa bezpieczeństwa IP 34
10. Sterowana z poziomu suszarki za pośrednictwem modułu switchbox.
11. Tłumik na wylocie pompy.
12. Gabaryty: wysokość: 297 mm, szerokość: 177 mm, głębokość: 378 mm
13. Zasilanie pompy: 100-240 V / 50-60 Hz
14. Maksymalny pobór mocy 370W
15. Waga netto pompy 10,5 kg
Suszarka próżniowa oraz pompa próżniowa membranowa kompatybilna z kontrolerem suszarki
- Pisemna autoryzacja producenta sprzętu, udzielona bezpośrednio wykonawcy na świadczenie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w zakresie oferowanej aparatury: suszarki próżniowej i pompy.
- Autoryzowany serwis na terenie Polski.
- Gwarancja min 24 miesiące
[14 empty] | RAZEM [PLN] |  | 0 |  | 0
Powyższe ceny obejmują koszty transportu, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty ponoszone przez Wykonawcę.