## załącznik nr 4.7
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Dostawa aparatury badawczej, sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34
Załącznik nr 4.7 do formularza ofertowego
Zadanie nr 7 – Reduktor do butli i elektroda szklana
Lp | Pełna nazwa produktu | Producent | Katalog/ nr katalogowy | Wielkość opakowa-nia | Jednostka opakowa- nia | PMB | PMNM | PPMB | PMPO | PMPM | PMW | PCE | LSBM | Całkowita Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Wartość netto zamówienia | VAT % | Wartość brutto zamówienia
1. | Reduktor do butli. Argon+CO2, uszczelnienie teflon, przyłącze G1/4, DN 6, przepływ: 16L/min, termin dostawy: 21 dni |  |  | 1 | sztuka | 4 | [7 empty] | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Elektroda szklana pH-metryczna, zakres pH: 0-14; temp. pracy: 0-70°C; punkt zerowy 7.0 ±0.3 pH, impedancja < 120 MΩ (25°C), długość kabla: 1m., termin dostawy: 21 dni. |  |  | 1 | sztuka | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | RAZEM [PLN] |  | 0 |  | 0
Powyższe ceny obejmują koszty transportu, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty ponoszone przez Wykonawcę.