## załącznik nr 3.1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Dostawa aparatury badawczej dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34
Załącznik nr 4.4 do formularza ofertowego
Zadanie nr 4 – Suszarka próżniowa i pompa próżniowa z modułem przełączającym
Lp | Pełna nazwa odczynnika/sprzętu | Producent | Katalog/ nr katalogowy | Wielkość opakowa-nia | Jednostka opakowa- nia | PMB | PMNM | PPMB | PMPO | PMPM | PMW | PCE | LSBM | Całkowita Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Wartość netto zamówienia | VAT % | Wartość brutto zamówienia
1. | Suszarka próżniowa Wymagania techniczne suszarki próżniowej • Zakres temperatury pracy od +5°C od T otoczenia do 200°C • Dokładność odczytu temperatury 0,1°C • Dokładność nastawy: 0,1°C dla wartości ≤ 99,9°C i 0,5°C dla wartości ≥ 100°C • Dokładność w czasie: ≤ +/- 0,3°C • Jednorodność temperatury na powierzchni półki przy ciśnieniu 50 mbar: ≤+/- 2°C • W pełni wykonana ze szlachetnej stali nierdzewnej zarówno wnętrze, jak i zewnętrzna obudowa. • Pojemność komory roboczej 29 L • Wymiary zewnętrzne szer./wys. głęb.: 550/600/400mm • Wymiary wewnętrzne szer./wys. głęb.: 385/305/250mm • Dystans pomiędzy powierzchnią dolnej półki a górną płaszczyzną komory próżniowej: 233mm • Maksymalne obciążenie półki nie mniejsze niż 20kg. • Maksymalne obciążenie suszarki nie mniejsze niż 40kg. • Wyposażona w szklane drzwiczki z grubego, bezpiecznego szkła • Wyjście na komputer USB oraz oprogramowanie współpracujące z systemem Windows umożliwiające dokumentację procesu suszenia • Wraz z dostawą należy przekazać certyfikat kalibracyjny przy temperaturze 160ºC oraz 50mbar • Suszarka wyposażona w 2 porty na grzane półki • Suszarka sterowana mikroprocesorowo umożliwiająca precyzyjną kontrolę temperatury każdej z półek posiadającej wbudowany indywidualny system grzewczy umieszczony w półkach • Pomiar temperatury dokonywany przez czujniki PT 100 zamontowane w półce • Programator czasowy posiadający zegar czasu rzeczywistego umożliwiający programowanie czasu pracy urządzenia w trybie siedmiodniowym dla każdego dnia tygodnia z osobna lub dla dni roboczych i weekendów. Programowanie profili temperaturowych umożliwia ustawienie do 40 ramp temperaturowych • W pełni automatyczna kontrola ciśnienia poprzez zawory elektromagnetyczne umożliwiają kontrolę ciśnienia od 10 mbar do 1100 mbar z dokładnością 1 mbar • Urządzenie wyposażone w port kart chip stanowiące zewnętrzną pamięć urządzenia, umożliwiającą wprowadzenie programu bez konieczności każdorazowego programowania • Potrójne zabezpieczenia monitorowania temperatury w tym funkcje manualnego ustalenie progów temperatury minimalnej i maksymalnej, których przekroczenie uruchomi system alarmowy – zarówno wizualny jak i dźwiękowy • Wymagany jest aparat posiadający funkcję turbosuszenia za pośrednictwem programowania cykli ciśnienia i dozowania suchego powietrza. Układ sterowania umożliwiający programowanie zmniejszania i zwiększania ciśnienia poprzez ustalenie dolnych i górnych limitów wraz ze sterowanym do dopływem powietrza z zewnątrz • Wyposażona w moduł sterujący pracą pompy próżniowej • Aparat wyposażony w standardowe 2 półki plus jedną dodatkową półkę • Zasilanie suszarki 230V +/- 10% 50/60 Hz • Maksymalny pobór mocy 1200W • Waga netto suszarki 58 kg. • Wymagana dokumentacja i przeprowadzenie procedury IQ/OQ • Pisemna autoryzacja producenta sprzętu, udzielona bezpośrednio wykonawcy na świadczenie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w zakresie oferowanej aparatury: suszarki próżniowej • Gwarancja min 24 miesiące |  |  | 1 | szt. |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | 0
1
1
2. | Pompa próżniowa z modułem przełączającym Wymagania techniczne dotyczące pompy próżniowej • Pompa próżniowa – membranowa, 2 stopniowa chemicznie odporna • Próżnia końcowa < 10 mbar • Wydajność 1,8 m3 / h • Bardzo niski poziom hałasu 40-52 dB (A) – w zależności od trybu pracy • Membrany pompy wykonane z PTFE - chemicznie odporne • Łatwa, wizualna ocena zużycia membran poprzez okienka wziernikowe umożliwiającymi obserwację membran podczas pracy w obudowie • Gaz balast • Funkcja oszczędzania energii podczas pracy ciągłej redukująca prędkość ssania po 1 godzinie pracy z uzyskanym maksymalnym poziomem próżni • Klasa bezpieczeństwa IP 34 • Sterowana z poziomu suszarki za pośrednictwem modułu przełączającego. • Tłumik na wylocie pompy • Gabaryty: wysokość: 275 mm, szerokość: 180 mm, głębokość: 206 mm • Zasilanie pompy: 100-240 V / 50-60 Hz • Maksymalny pobór mocy 210W • Waga netto pompy 5,3 kg • Pisemna autoryzacja producenta sprzętu, udzielona bezpośrednio wykonawcy na świadczenie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w zakresie oferowanej aparatury: pompy • Gwarancja min 24 miesiące |  |  | 1 | szt. | [8 empty] | 1 |  | 0 |  | 0
[14 empty] | RAZEM [PLN] |  | 0 |  | 0
Powyższe ceny obejmują koszty transportu, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty ponoszone przez Wykonawcę.