## załącznik nr 3.1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Dostawa aparatury badawczej dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34
Załącznik nr 4.5 do formularza ofertowego
Zadanie nr 5 – Spektrofluorymetr
Lp | Pełna nazwa odczynnika/sprzętu | Producent | Katalog/ nr katalogowy | Wielkość opakowa-nia | Jednostka opakowa- nia | PMB | PMNM | PPMB | PMPO | PMPM | PMW | PCE | LSBM | Całkowita Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Wartość netto zamówienia | VAT % | Wartość brutto zamówienia
1. | Spektrofluorymetr 1. Możliwość pomiarów fluorescencji, chemoluminescencji i bioluminescencji 2. Układ optyczny wyposażony w monochromatory typu Czerny-Turner o długości drogi optycznej przynajmniej 0,125m i siatce dyfrakcyjnej o1200 linii/mm: po stronie wzbudzenia i emisji 3. Źródło światła: - pulsacyjna lampa ksenonowa o częstotliwości pulsów 80Hz i mocy przynajmniej 75kW naświetlająca próbkę tylko w czasie pomiaru 4. Detektor: dwa fotopowielacze o zakresie roboczym 200– 900 nm 5. Rzeczywisty roboczy zakres długości fali: - wzbudzenie: 200-900 nm - emisja: 200-900 nm 6. Szybkość przestrajania monochromatora w spektrofluorymetrze nie gorsza niż 24 000 nm/min. 7. Zmienna szybkość skanowania w zakresie co najmniej do 24 000 nm/min. 8. Możliwość szybkiego skanowania w zakresach o silnej emisji i wydłużenia czasu uśredniania w zakresach o niskiej emisji dla uzyskania odpowiedniego stosunku sygnału do szumu 9. Szerokość wiązki o geometrii poziomej sterowana z poziomu komputera w zakresie - wzbudzenie: nie mniejszym niż 1.5 do 20nm, - emisja: nie mniejszym niż 1.5 do 20 nm 10. Szerokość wiązki o geometrii kolistej 10nm 11. Dokładność długości fali: nie mniejsza niż ±1.5 nm 12. Odtwarzalność długości fali: nie mniejsza niż ± 0.2 nm 13. Czułość dla widma Ramana wody (wzbudzenie 350 nm, emisja 397 nm): nie mniejsza niż 750:1 RMS 14. Spektralna rozdzielczość danych nie mniej 0.2 nm 15. Możliwość wykonywania pomiarów przy otwartej komorze pomiarowej 16. Uchwyt na kuwety o długości drogi optycznej 1 cm 17. Możliwość rozbudowy aparatu o uchwyt do kuwet o długości drogi optycznej 10mm, termostatowany ogniwem Peltiera w zakresie 0-100C 18. Kompletne teflonowe naczynie reakcyjne o pojemności 100ml i dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 35bar 19. Oprogramowanie sterujące w/w spektrofluorymetrem wraz z niezbędnymi kartami komunikacyjnymi. Oprogramowanie powinno umożliwiać: sterownie spektrofluorymetrem i kontrolę przebiegu pomiarów, pomiary spektrum również 3D, nakładanie widm., pomiary kinetyki, eksport danych. 20. Komputerowy zestaw sterujący pracą spektrofluorymetru pracujący pod kontrolą Windows 7, kompatybilny z oprogramowaniem sterującym 21. Dostawa sprzętu i bezpłatna instalacja we wskazanym laboratorium do 8 tygodni od daty podpisania umowy 22. Pierwsze uruchomienie, testowanie i walidacja aparatu zostanie wykonana przez pracownika dostawcy. Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi aparatu. 23. Gwarancja minimum 12 miesięcy od chwili instalacji aparatury. 24. Bezpłatna pomoc techniczna i serwisowa, w okresie gwarancji |  |  | 1 | szt. | 4 | [7 empty] | 1 |  | 0 |  | 0
1
1
1
1
1
2
2
1
[14 empty] | RAZEM [PLN] |  | 0 |  | 0
Powyższe ceny obejmują koszty transportu, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty ponoszone przez Wykonawcę.